## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Энергоресурс"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 98
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 ((Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 1.3)
0.0045918
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 1.3)
0.030612
Генеральный директор |  |  |  | Пушкин В. А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 3.1
(Образец)
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период | [5 empty] | 2022 г.
ООО "Энергоресурс"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Генеральный директор |  |  | Пушкин В. А.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период |  | 2022 г.
ООО "Энергоресурс"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | [5 empty] | 0
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | [5 empty] | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | [5 empty] | 1
Генеральный директор |  |  |  | Пушкин В. А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 6.1 (hidden)
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности за период 2016 г.
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
#REF!
| Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценкочный балл | СПРАВОЧНО
|  |  | фактическое | плановое |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Индикатор информативности
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | шт | 2 | 2 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
наличие регламента, прописанного в договоре услуг или элснабжения | а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | - | - | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | ???
наличие распоряжения по (техприсоединения) и местный регламент (при любом количестве ставится 1 шт) | б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг | шт (1/0) | 0 | 0 | 100% | - | - | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | ???
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | - | - | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | ???
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг | шт | 0 | 0 | 100% | - | - | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | ???
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
энергодиспетчер | 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты* | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
По стандарту развития информации | 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
| #REF! | #REF!

## 6.2 (hidden)
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности за период 2016 г.
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
#REF!
| Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценкочный балл | СПРАВОЧНО
|  |  | фактическое | плановое |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
Согласно распоряжения по техприсоединения | 1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю | дней | 15 | 15 | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения | дней | 120 | 120 | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | -
| 2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю) | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | -
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| б) для остальных потребителей услуг, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 3.1 Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказанию этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | -
Количество потребителей - 15850, взят 0,13 % | 5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | -
В ЭЧ существует порядок оповещения | 6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 0.25 | гр.4>120% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4<80%
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 7.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | - | 0.58571 | - | - | - | - | - | -
| #REF! |  | 2: #REF!

## 6.3 (hidden)
Образец
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связиза период 2016 г.
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 г.)
#REF!
(наименование территориальной сетевой организации)
| Индикатор результативности обратной связи | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценочный балл | СПРАВОЧНО
|  |  | фактическое | плановое |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
Все обращения должны быть обработаны | 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
Должны рассмотреть немедленно, рассматривается оперативность | 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
По законодательству | 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | мес | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Доля это 1 | 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | % | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
| Показатель качества ТСО |  | 6: 1.01
| #REF! |  | 2: #REF!

## 2.4 (hidden)
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя |  |  |  |  | Значение показателя на:
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014
[6 empty] | (год) | (год) | (год) |  | (год) | (год)
Ин
1.1.
1.2. а)
1.2. б)
1.2. в)
1.2. г)
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.1.
6.1.
6.2.
Ис
1.1.
1.2.
2.1.
2.2. а)
2.2. б)
2.3.
3.1.
4.1.
5.1.
5.1.
6.1.
6.2.
7.1.
Рс
1.
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.1.
3.2. а)
3.2. б)
3.2. в)
4.1.
5.1.
5.2.
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
|  | Главный инженер МУП "НЭСК" |  | Большаков С.В.
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)

## 7.1 (hidden)
Приложение № 4
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
за период 2016 г.
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
#REF!
№ | Наименование показателя |  | № формулы Методических указаний |  | Значение
1 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1.1 |  | 0.0065
2 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | 1.5 |  | -
3 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации, Птсо | 1.6 |  | 1.01
4 |  | Плановое значение показателя Пп, Пплп | 4.1 |  | 0.0084
5 |  | Плановое значение показателя Птпр, Ппл | 4.1 |  | 1
6 |  | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | 4.1 |  | 1
7 |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5 Методических указаний |  | 1
8 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5 Методических указаний |  | -
9 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5 Методических указаний |  | 1
| #REF! |  |  | #REF!

## 7.2 (hidden)
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
за период 2016 г.
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
#REF!
Наименование |  |  |  | № формулы Методических указаний | Значение
| 1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  |  | - | 0.65
| 2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β |  |  | - | 0.35
| 3. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 7.1 | 1
| 4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 7.1 | 1
| 5. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | п. 7 | 1
|  | #REF! | #REF!
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 4.1
(Образец)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Энергоресурс"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы (пункта) методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 |  | 0.0015306
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 0.225
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 0.030612
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 7 или 12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 11
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -1
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -1
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | Пункт 5 методических указаний
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
Генеральный директор |  |  | Пушкин В. А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 4.2
(Образец)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Энергоресурс"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
-1
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5
-1
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5
-1
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5
0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5
0
| 5. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | Пункт 5 |  | -0.6
Генеральный директор |  |  | Пушкин В. А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
|  |  |  | произошедших на объектах сетевой организации за | [12 empty] | январь-декабрь |  |  |  | месяц |  | 2022 |  |  |  | года
ООО "Энергоресурс"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [12 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [18 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП |  | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [12 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[18 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[19 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | ООО "Энергоресурс" | ПС |  | ПС 110кВт "Свободный труд" | 110 | 12.09 2022.05.06 |  | 12.18 2022.05.06 |  | В | 0.15 | ПС "Свободный труд" Ф 18, Ф20 ТП12 Ф8, Ф20 ТП 12 Ф14 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1500 | ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» | №1 от 06.05.2022г. | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [9 empty] | И |  | х | х | х |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | х | х | х | 0
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [9 empty] | П |  | х | х | х | [17 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [9 empty] | А |  | х | х | х | [17 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [9 empty] | В |  | х | х | х | [17 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [9 empty] | В1 | 0.15 | х | х | х |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | х | х | х | 1
[8 empty] | Генеральный директор | [7 empty] | Пушкин В. А.
[8 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [9 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## Форма 8.1.1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за 2022 год
ООО "Энергоресурс"
Наименование сетовой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | ВЛ 110 кВ-Павловская 2 | ПС 110кВ "Свободный труд" | ВН |  | ВН | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | ГПП аб. ООО "Энергоресурс"
2 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | ВЛ 110 кВ-Павловская 1 | ПС 110кВ "Свободный труд" | ВН |  | ВН | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | ГПП аб. ООО "Энергоресурс"
3 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | ВЛ 110 кВ-Павловская 1,2 | ПС 110кВ "Свободный труд" | ВН |  | ВН | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | ГПП аб. ООО "Энергоресурс"
4 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ ф.5 |  | ВН |  | ВН | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | ООО "Энергоресурс" ф.5
5 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ ф.17 |  | ВН |  | ВН | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | ООО "Энергоресурс" ф.17
6 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ ф.34 |  | ВН |  | ВН | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | ООО "Энерго" ф.34
7 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ ф.36 |  | ВН |  | ВН | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | ООО "Энерго" ф.36
8 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-18 | ВН | РУ-0,4кВ ф.17 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО "Предприятие ВГТ"
9 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-18 | ВН | РУ-0,4кВ ф.13 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО "Предприятие ВГТ"
10 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-5 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.3 | ВН | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | ДГХ уличное освещение (ЯГЭС)
11 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-5 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.6 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Здание магазина ИП Свинцов С.А.
12 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-5 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.6 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Свинцова М.С.
13 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-22 | ВН | КЛ-0,4кВ авт.12 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ИП Мусинов И.П.
14 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-5 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.6 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО "Ярославльтранссигнал"
15 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-8 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.15 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ООО "ЯЗМТ"
16 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-8 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.26 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ООО "ЯЗМТ"
17 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-8 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.27 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ООО "ЯЗМТ"
18 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-8 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.29 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ООО "ЯЗМТ"
19 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-8 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.31 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ООО "ЯЗМТ"
20 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-8 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.2 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ООО "ЯЗМТ"
21 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-8 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.5 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ООО "ЯЗМТ"
22 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-8 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.11 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ООО "ЯЗМТ"
23 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-8 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.14 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ООО "ЯЗМТ"
24 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-10 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.23 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | УФК по ЯО
25 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-10 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.24 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | УФК по ЯО
26 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-10 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.25 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | УФК по ЯО
27 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-10 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.4 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО "Авто-Трейдинг"
28 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-10 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.7 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Здание складского комплекса ООО "Пилон" (ОАО "Спектр")
29 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-10 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.27 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Здание складского комплекса ООО "Пилон" (ОАО "Спектр")
30 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-11 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.7 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-11 ф. 7
31 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-16 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.19 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-16 ф. 19
32 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-16 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.9 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-16 ф. 9
33 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-6 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.3 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-6 ф. 3
34 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-6 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.14 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-6 ф. 14
35 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-22 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.2 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-22, ф. 2
36 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-9 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.6 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-9, ф. 6
37 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-10 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.16 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-10, ф.16
38 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-18 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.29 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-18, ф.29
39 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-11 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.15 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-11, ф.15
40 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-11 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.10 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-11, ф.10
41 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-11 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.18 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-11, ф.18
42 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-11 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.8 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-11, ф.8
43 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ ф.33 |  | ВН |  | СН-2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | АО Яргорэлектротранс ф. 33
44 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ ф.35 |  | ВН |  | СН-2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | АО Яргорэлектротранс ф. 35
45 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ ф.18 |  | ВН |  | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | АО "Опытный завод Паксистем" ф.18
46 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-11 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.6 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-11, ф.6
47 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-11 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.12 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-11, ф.12
48 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-16 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.3 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-16, ф.3
49 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-16 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.20 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-16, ф.20
50 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-16 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.18 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-16, ф.18
51 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-16 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.11 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-16, ф.11
52 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-16 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.4 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-16, ф.4
53 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-16 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.8 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-16, ф.8
54 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-16 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.17 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-16, ф.17
55 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-16 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.6 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-16, ф.6
56 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-6 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.9 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-6, ф.9
57 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-6 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.10 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-6, ф.10
58 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-6 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.22 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-6, ф.22
59 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-6 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.6 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-6, ф.6
60 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-12 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.14 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-12, ф.14
61 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-22 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.3 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-22, ф.3
62 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-22 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.14 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-22, ф.14
63 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-22 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.15 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-22, ф.15
64 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-22 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.17 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-22, ф.17
65 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-9 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.2 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-9, ф.2
66 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-9 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.7 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-9, ф.7
67 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-9 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.8 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-9, ф.8
68 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-9 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.13 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-9, ф.13
69 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-9 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.14 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-9, ф.14
70 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-9 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.32 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-9, ф.32
71 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-10 кВ | ТП-9 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.21 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-9, ф.21
72 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-10 кВ | ТП-9 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.23 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-9, ф.23
73 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-10 кВ | ТП-9 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.24 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-9, ф.24
74 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-10 кВ | ТП-9 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.33 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-9, ф.33
75 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-10 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.2 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-10, ф.2
76 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-10 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.13 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-10, ф.13
77 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-18 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.9 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-18, ф.9
78 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-18 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.19 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-18, ф.19
79 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-18 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.20 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-18, ф.20
80 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-19 | ВН | КЛ-0,4кВ ПР-2 0,4 кВ гр. 4 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ПАО "ВымпелКом"
81 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-12 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.8 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-12, ф.8
82 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-6 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.1 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-6, ф.1
83 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-19 | ВН | КЛ-0,4кВ ПР-1 гр.5 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ПАО "МТС"
84 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-20 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.4 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-20, ф.4
85 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-15 | ВН | КЛ-0,4кВ ШС | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Здание КНС (АО "Ярославльводоканал")
86 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-19 | ВН | КЛ-0,4кВ ПР-1 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО "Т2 Мобайл"
87 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-19 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.15 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ЗАО НПК ЯрЛИ
88 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-18 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.ШС | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ООО "РТИ-Каучук"(ООО "ТОПАС")
89 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-18 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.16 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО "СТЭП-СТИЛ"(Барбосов С.А.)
90 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-9 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.31 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-9, ф.31
91 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-18 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.1 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-18, ф.1
92 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-18 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.2 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-18, ф.2
93 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-18 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.3 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-18, ф.3
94 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-22 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.8 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО "Вторчермет НЛМК Север"
95 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-6 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.2 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-6, ф.2
96 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-9 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.25 | СН-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-9, ф.25
97 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-4 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.5 | НН | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Кузнецов А.В.(ООО "Полиресурс")
98 | ООО "Энергоресурс" | ПС 110кВ "Свободный труд" | КЛ-6 кВ | ТП-9 | ВН | КЛ-0,4кВ ф.28 | СН-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ЗАО "Волгаэнергоресурс" ТП-9, ф.28
|  | Генеральный директор | Пушкин В. А.
|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
ООО "Энергоресурс"
Наименование сетевой организации
N | Наименование составляющей показателя | 2021 год | Метод определения
п/п
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 98 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 8 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 72 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 18 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3
| , час. | 0.0045918
столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3
| , шт. | 0.030612
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ | 0 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3
| , час. |  | столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ | 0 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3
, шт.
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
Генеральный директор |  | Пушкин В. А.
Должность |  | Ф.И.О. Подпись

## 8.1.1 новая (hidden)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [8 empty] | январь-декабрь | месяц | 2022 | года
ООО "Энергоресурс"
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Энергоресурс" | ТЭЦ-2
...