## январь 2023
ОТЧЕТ
По ремонту электрооборудования ООО "Энергоресурс" Январь 2023г.
№ п.п. | № позиции технологического оборудования | Наименование технологического оборудования | Тип и краткая характеристика электрооборудования и участка сети | Вид ремонта
1 | ГПП ЗРУ 6кВ | Ф-2 Разъеденитель ввода№1 |  | К
2 |  | Ф-3 Измерительный тр-р |  | К
3 |  | Ф-33 Тяговая подстанция |  | Т
4 | ТП-6 | Трансформатор №1 |  | Т
5 |  | Трансформатор №2 |  | Т
6 | ТП-8 | БСК-1 |  | К
7 |  | БСК-2 |  | К
8 |  | Заземляющее устройство |  | Т
9 | ТП-9 | БСК-1 |  | Т
10 |  | БСК-2 |  | Т
11 |  | БСК-3 |  | Т
12 |  | БСК-4 |  | Т
13 | РУ-6кВ Ц-10 | Ф-14 КТП-19 Тр-р №1 |  | К
14 |  | Кабель силовой 50м |  | Т

## февраль 2023
ОТЧЕТ
По ремонту электрооборудования ООО "Энергоресурс" Февраль 2023г.
№ п.п. | № позиции технологического оборудования | Наименование технологического оборудования | Тип и краткая характеристика электрооборудования и участка сети | Вид ремонта
1 | ГПП ЗРУ6кВ | Ф-29 ТП-10 Тр-р№1 |  | К
2 |  | Кабель силовой 350м |  | Т
3 |  | Ф-34 ЦАС Пит2 Ц№6 |  | К
4 |  | Кабель силовой 610м |  | Т
5 | ТП-6 | БСК-1 |  | Т
6 |  | БСК-2 |  | Т
7 |  | Заземляющее устройство |  | Т
8 | ТП-8 | Трансформатор№1 |  | Т
9 |  | Трансформатор№2 |  | Т
10 | ТП-9 | Трансформатор№1 |  | Т
11 | Тр-р на ГПП | Трансфроматор 560 |  | Т

## март 2023
ОТЧЕТ
По ремонту электрооборудования ООО "Энергоресурс" Март 2023г.
№ п.п. | № позиции технологического оборудования | Наименование технологического оборудования | Тип и краткая характеристика электрооборудования и участка сети | Вид ремонта
1 | ГПП ЗРУ 6кВ | Ф-20 ТП-12 ТР-Р №2 |  | Т
2 |  | Кабель силовой 1000м(земля) |  | Т
3 |  | Ф-35 тяговая подстанция |  | Т
4 | ТП-3 РУ-6кВ | Сборные шины 2 сек 3шт 12м |  | К
5 |  | Ф-1 Ввод с ГПП ф-17 2сек |  | Т
6 |  | Ф-3 ТР-Р №2 |  | К
7 |  | Кабель силовой 15м |  | Т
8 |  | Секционный разъеденитель |  | К
9 | ТП-8 | Сборные шины 1 сек 6м |  | Т
10 |  | Секционный разъеденитель |  | Т
11 |  | Шинный разъед 0.4кВ 1 ТР-Р |  | Т
12 |  | Ф-15 цех 8 СП-2 |  | К
13 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
14 |  | Ф-16 цех 13 РП-12 |  | Т
15 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
16 |  | Ф-17 склад синтетич эмалей |  | Т
17 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
18 |  | Ф-18 склад оборудования |  | Т
19 |  | Кабель силовой 250м |  | Т
20 |  | Ф-21 цех 13 РП-46 |  | Т
21 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
22 |  | Ф-22 цех 13 РП-14(26,29,34) |  | Т
23 |  | Кабель силовой 2*100м |  | Т
24 |  | Ф-23 цех 13 РП-12 |  | Т
25 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
26 |  | Ф-24 цех 13 РП-8 |  | Т
27 |  | Кабель силовой 2*100м |  | Т
28 |  | Ф-25 цех 13 РП-3 |  | Т
29 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
30 |  | Ф-26 шинопровод №2 |  | Т
31 |  | Кабель силовой 2*100м |  | Т
32 |  | Ф-27 цех 8 ШС-1 |  | Т
33 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
34 |  | Ф-28 БСК 1 |  | Т
35 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
36 |  | Ф-29 цех 8 ШС-16 |  | Т
37 |  | Кабель силовой 70м |  | Т
38 |  | Ф-31 цех 8 ШС-14 |  | Т
39 |  | Кабель силовой 80м |  | Т
40 | ТП-9 | Трансформатор №2 |  | Т
41 | ТП-10 | Трансформатор №1 |  | Т
42 |  | Трансформатор №2 |  | Т
43 |  | БСК |  | Т
44 |  | Заземляющее устройство |  | Т
45 | ТП-11 | Трансформатор №1 |  | Т
46 |  | БСК |  | Т
47 | ТП-12 | БСК-1 |  | Т
48 |  | БСК-2 |  | Т
49 | ТП-15 | Ввод тр-ра 1 |  | Т
50 |  | Сборные шины 1 секции. 6м |  | Т
51 |  | Ф-2 Насос пожаротушения резерв. |  | Т
52 |  | кабель силовой 50 м |  | Т
53 |  | Ф-3 водооборот №1 | Фид 3 водооборот №1 | Т
54 |  | кабель силовой 190 м 1 шт | кабель силовой 190 м 1 шт | Т
55 |  | Ф-4 Пиперол Ввод №1 | Фид 4 Пиперол Ввод №1 | Т
56 |  | кабель силовой 270 м 1 шт | кабель силовой 270 м 1 шт | Т
57 |  | Ф-5 Цех 4 | Фид 5 Цех 4 | Т
58 |  | кабель силовой 150 м | кабель силовой 150 м | Т
59 |  | Секционный автомат | Секционный автомат | Т
60 |  | Ввод тр-ра 2 | Ввод тр-ра 2 | Т
61 |  | Сборные шины 2 секции. 6м | Сборные шины 2 секции. 6м | Т
62 |  | Ф-6 Пиперол Ввод №2 | Фид 6 Пиперол Ввод №2 | Т
63 |  | кабель силовой 270 м 1 шт | кабель силовой 270 м 1 шт | Т
64 |  | Ф-7 водооборот №1 Ввод 2 | Фид 7 водооборот №1 Ввод 2 | Т
65 |  | кабель силовой 190 м 1 шт | кабель силовой 190 м 1 шт | Т
66 |  | Ф-9 Связь с ТП-11 | Фид 9 Связь с ТП-11 | Т
67 |  | кабель силовой 250 м | кабель силовой 250 м | Т
68 |  | Ф-10 Насос пожаротушения основной | Фид 10 Насос пожаротушения основной | Т
69 |  | кабель силовой 50 м | кабель силовой 50 м | Т
70 |  | Ф- 11 |  | Т
71 |  | Кабель силовой 240м 1шт. |  | Т
72 |  | Ф-12 |  | К
73 |  | Кабель силовой 300м |  | Т

## апрель 2023
ОТЧЕТ
По ремонту электрооборудования ООО "Энергоресурс" Апрель 2023г.
№ п.п. | № позиции технологического оборудования | Наименование технологического оборудования | Тип и краткая характеристика электрооборудования и участка сети | Вид ремонта
1 | ГПП ЗРУ 6кВ | Ф-21 АБЗ |  | Т
2 |  | кабель силовой 410 м (земля) |  | Т
3 |  | Ф-31 РУ-6кВ ц№10 |  | К
4 |  | Кабель силовой 900м |  | Т
5 |  | Ф-36 ЦАС Пит1 Ц№6 |  | Т
6 |  | Кабель силовой 610м |  | Т
7 | ТП-4 РУ-6кВ | Сборные шины 1 сек 3шт 6м |  | К
8 |  | Ф-1 ТП-5 ТР-Р №1 |  | К
9 |  | Кабель силовой 360м |  | Т
10 |  | Ф-2 ТП-4 ТР-Р №2 |  | Т
11 |  | Кабель силовой 11м |  | Т
12 |  | Ф-3 Ввод №1 с ГПП ф-8 |  | К
13 | ТП-9 РУ-0.4 | Сборные шины 1 сек 3шт 6м |  | Т
14 |  | Ввод ТР-РА 1 |  | Т
15 |  | Секционный автомат |  | Т
16 |  | Ф-1 Столовая |  | Т
17 |  | Кабель силовой 2*200м |  | Т
18 |  | Ф-2 ст. обесфеноливания |  | Т
19 |  | Кабель силовой 2*100м |  | Т
20 |  | Ф-3 Насос №1 |  | Т
21 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
22 |  | Ф-3А ангар |  | Т
23 |  | Ф-4 Насос №2 |  | Т
24 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
25 |  | Ф-5 БСК №1 |  | Т
26 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
27 |  | Ф-6 Ц28 |  | Т
28 |  | Кабель силовой 400м |  | Т
29 |  | Ф-7 АК-6 |  | Т
30 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
31 |  | Ф-8 на фид.8А |  | Т
32 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
33 |  | Ф-8А |  | Т
34 |  | Ф-12 ЩСУ №1 |  | Т
35 |  | Кабель силовой 10м |  | Т
36 |  | Ф-13 Мастерская Ц №22 |  | Т
37 |  | Кабель силовой 80м |  | Т
38 |  | Ф-14 Ст. сжиг газ. Выбросов |  | Т
39 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
40 | ТП-12 | Трансформатор №1 |  | Т
41 |  | Трансформатор №2 |  | Т
42 | ТП-16 | Секционный автомат |  | Т
43 |  | Ввод ТР-РА 2 |  | Т
44 |  | Сборные шины 2 сек 3шт 6м |  | Т
45 |  | Ф-3 Тепл. Узел АБК |  | Т
46 |  | Кабель силовой 70м |  | Т
47 |  | Ф-4 лифт осв.склад |  | Т
48 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
49 |  | Ф-5 ТП-16 Собственные нужды |  | Т
50 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
51 |  | Ф-6 6 этаж АБК |  | Т
52 |  | Кабель силовой 80м |  | Т
53 |  | Ф-8 Ввод2 |  | Т
54 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
55 |  | Ф-9 АБК 1этаж |  | Т
56 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
57 |  | Ф-10 |  | Т
58 |  | Кабель силовой 15 м 2 шт |  | Т
59 |  | Ф-10А |  | Т
60 |  | Кабель силовой 200м |  | Т
61 |  | Ф-11 |  | Т
62 |  | Кабель силовой 100м 2шт. |  | Т
63 |  | Заземляющее Устройство |  | Т
64 | ТП-18 | БСК №1 |  | Т
65 |  | БСК №2 |  | Т

## май 2023
ОТЧЕТ
По ремонту электрооборудования ООО "Энергоресурс" Май 2023г.
№ п.п. | № позиции технологического оборудования | Наименование технологического оборудования | Тип и краткая характеристика электрооборудования и участка сети | Вид ремонта
1 | ГПП ЗРУ 6кВ | Сборные шины 1ой секции |  | Т
2 | ТП-3 РУ-6кВ | Сборные шины 1ой секции |  | К
3 |  | Ф-4 Тр-р №1 |  | Т
4 |  | Кабель силовой 15м |  | Т
5 |  | Ф-5 Вводс ГПП ф-5 |  | Т
6 | РУ-0,4кВ | БСК-1 |  | Т
7 |  | БСК-2 |  | Т
8 |  | Освещение тп-3 |  | Т
9 | ТП-4 | Шинный разъед 0,4кВ Тр-р №2 |  | Т
10 |  | ф-10 цех 29 |  | Т
11 |  | Кабель силовой 170м |  | Т
12 |  | Ф-11 Связь с 1 сек |  | Т
13 |  | Ф-12 Цех 29 |  | Т
14 |  | Кабель силовой 180м |  | Т
15 |  | Ф-15 АК-8 |  | К
16 |  | Кабель силовой 85м |  | Т
17 | ТП-9 | Сборные шины 2ой секции |  | Т
18 |  | Ввод тр-ра №2 |  | Т
19 |  | Ф-19 Автомат А-2 ЩСУ-2 |  | Т
20 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
21 |  | Ф-21 фидер 3А |  | Т
22 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
23 |  | Ф-22 БСК-4 |  | Т
24 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
25 |  | Ф-23 Связь АТС |  | Т
26 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
27 |  | Ф-24 Гараж (цех 28) |  | Т
28 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
29 |  | Ф-25 Пожарка |  | Т
30 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
31 |  | Ф-26 Насос №3 |  | Т
32 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
33 |  | Ф-27 Столовая |  | Т
34 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
35 |  | Ф-28 Станция обесфенол |  | Т
36 |  | Кабель силовой 2*100м |  | Т
37 |  | Ф-29 Перемычка на ТП-5 |  | Т
38 |  | Кабель силовой 2*100м |  | Т
39 |  | Ф-30 Перемычка на ТП-19 |  | Т
40 |  | Кабель силовой 350м |  | Т
41 |  | Ф-31 |  | Т
42 |  | Кабель силовой 400м |  | Т
43 |  | Ф-32 |  | Т
44 |  | Ф-33 |  | Т
45 | ТП-15 | Трансформатор №1 |  | Т
46 |  | Трансформатор №2 |  | Т
47 | ТП-16 | Ввод тр-ра №1 |  | Т
48 |  | Сборные шины 1ой секции |  | Т
49 |  | Ф-20 Тепл. Узел |  | Т
50 |  | Кабель силовой 25 м 2шт |  | Т
51 |  | Ф-19 |  | Т
52 |  | Кабель силовой 100 м 2шт |  | Т
53 |  | Ф-18 АБК 4 этаж |  | Т
54 |  | Кабель силовой 50 м |  | Т
55 |  | Ф-17 РП +Уличн скл |  | Т
56 |  | Ф-15 освещение ТП-16 |  | Т
57 |  | Кабель силовой 20 м |  | Т
58 | РУ-6кВ Ц-10 | Сборные шины 2 секции 3 шт*12м |  | К
59 |  | Ф-17 Ввод с ГПП Ф-31 |  | Т
60 |  | Ф-18 Кабельная сборка |  | Т
61 |  | Ф-19 Панель собственных нужд |  | Т
62 |  | Ф-20 Тр-р собств нужд 2 секц |  | Т
63 | ТП-20 | Освещение ТП-20 |  | К
64 |  | Заземляющее устройство |  | Т
65 |  | С шин ШР-3 в ТП-20 |  | К
66 |  | кабель силовой 30м |  | Т
67 |  | С шин ШР-4 в ТП-20 |  | К
68 |  | кабель силовой 10м 2шт |  | Т
69 |  | ШР-1 Фид-18 |  | Т
70 |  | кабель силовой 150м 2шт |  | Т
71 |  | ШР-2 Фид-23 |  | Т
72 |  | кабель силовой 150м 2шт |  | Т
73 |  | ШР-3 Фид-4 ЦЗЛ |  | Т
74 |  | кабель силовой 100м 2шт |  | Т
75 |  | ШР-4 Фид-1 |  | Т
76 |  | кабель силовой 10м |  | Т
77 |  | ШР-4 Фид-2 А/м ворота |  | Т
78 |  | кабель силовой 10м |  | Т
79 |  | ШР-4 Фид-3 цех 6, т. 15.3 |  | Т
80 |  | кабель силовой 150м |  | Т
81 |  | ШР-4 Фид-4 адм. Здание Цех 28 |  | Т
82 |  | кабель силовой 50м |  | Т
83 |  | ШР-3 Фид-2 АТС |  | Т
84 |  | кабель силовой 200м |  | Т
85 |  | ШР-4 Фид-5 ЦЗЛ |  | Т
86 |  | кабель силовой 100м 2шт |  | Т
87 | ТП-22 | БСК 1 |  | Т
88 |  | БСК 2 |  | Т

## июнь 2023
ОТЧЕТ
По ремонту электрооборудования ООО "Энергоресурс" Июнь 2023г.
№ п.п. | № позиции технологического оборудования | Наименование технологического оборудования | Тип и краткая характеристика электрооборудования и участка сети | Вид ремонта
1 | ГПП ОРУ | Разъед. Моста 110кВ Т-2 |  | Т
2 |  | Отделитель Т-2 с приводом |  | Т
3 |  | Короткозамыкатель Т-2 с прив |  | Т
4 |  | Вентильные разрядники Павл-2 |  | Т
5 |  | Трансформатор №2 |  | Т
6 |  | Ввод с RIP-изоляцией Т-2 3 шт |  | Т
7 |  | Вентилятор обдува Т-2 8шт |  | Т
8 |  | Заземлитель "0" Т-2 |  | Т
9 |  | Шинопровод 6кВ от Т-2 |  | Т
10 |  | Вентильные разрядники Т-2 |  | Т
11 |  | ТСН-2 |  | Т
12 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
13 |  | Заземляющее устройство ГПП |  | Т
14 | ГПП ЗРУ 6кВ | Сборные шины 2 секц |  | Т
15 |  | Ф-1 Ввод Т-1 |  | К
16 |  | Щит АВР собственых нужд |  | Т
17 | ТП-4 | Ф-17 Конденсаторы |  | К
18 |  | Ф-18 учёт |  | К
19 |  | БСК-2 |  | Т
20 | ТП-8 | Сборные шины 2 секц |  | Т
21 |  | Шинный разъед 0,4кВ Т-2 |  | К
22 |  | Ф-2 Ц-8 СП-3 |  | К
23 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
24 |  | Ф-5 Ц-8 Шинопровод -1 |  | К
25 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
26 |  | Ф-11 Освещение Ц-8 |  | К
27 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
28 |  | Ф-14 Ц-8 СП-1 |  | К
29 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
30 |  | Ф-34 БСК 2 |  | Т
31 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
32 | ТП-9 | Освещение ТП-9 |  | Т
33 |  | Заземляюцее устройство |  | Т
34 | ТП-10 | Сборные шины 2 секц |  | Т
35 |  | Шинный разъед 0,4кВ Т-2 |  | Т
36 |  | Ф-2 ЖКО промстрой |  | Т
37 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
38 |  | Ф-4 40 квартир АК-2 |  | Т
39 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
40 |  | Ф-7 Таможенный склад |  | Т
41 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
42 |  | Ф-23 АБК-1 |  | Т
43 |  | Кабель силовой 200м |  | Т
44 |  | Ф-24 АБК-1 |  | Т
45 |  | Кабель силовой 200м |  | Т
46 |  | Освещение ТП-10 |  | Т
47 | ТП-15 | БСК-1 |  | Т
48 |  | БСК-2 |  | Т
49 | ТП-16 | Трансформатор №1 |  | Т
50 |  | Трансформатор №2 |  | Т
51 | ТП-18 | Сборные шины 1 секц |  | Т
52 |  | Сборные шины 2 секц |  | Т
53 |  | Ввод Тр-ра 1 |  | Т
54 |  | Ф-1 Котельная РП-3 МП-2 |  | Т
55 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
56 |  | Ф-2 Тепловой пунктЦ-25 ШС-1 |  | Т
57 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
58 |  | Ф-3 Котельная РП-2 |  | Т
59 |  | Кабель силовой 2*100м |  | Т
60 |  | Ф-4 БСК-1 |  | Т
61 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
|  | Ф-7А |  | Т
62 |  | Ф-9 Техномаш |  | Т
63 |  | Кабель силовой 200м |  | Т
64 |  | Ф-10 Водооборот №2 |  | Т
65 |  | Кабель силовой 200м |  | Т
66 |  | Секционный автомат |  | Т
67 |  | Ф-12 РП-1 |  | Т
68 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
69 |  | Ф-13 ООО "ВГТ" |  | Т
70 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
71 | РУ-6КВ Ц-10 | Ф-21 КТП-20 Т-2 |  | К
72 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
73 | РУ-6КВ Ц-6 | Сборные шины 1 секц |  | Т
74 |  | Ф-1 ТП-12 Т-1 |  | К
75 |  | Кабель силовой 300м |  | Т
76 |  | Ф-2 ТП-23 Т-5 |  | Т
77 |  | Кабель силовой 90м |  | Т
78 |  | Ф-4 Питание 1 |  | Т
79 |  | Ф-5 Кабел сборка с ГПП Ф-36 |  | Т
80 |  | Ф-6 ТП-23 Т-4 |  | Т
81 |  | Кабель силовой 90м |  | Т
82 |  | Ф-7 измерение |  | Т
83 |  | Ф-8 Сцепление |  | Т

## июль 2023
ОТЧЕТ
По ремонту электрооборудования ООО "Энергоресурс" Июль 2023г.
№ п.п. | № позиции технологического оборудования | Наименование технологического оборудования | Тип и краткая характеристика электрооборудования и участка сети | Вид ремонта
1 | ГПП ОРУ | Разъеденитель моста 110кВ Т-1 |  | Т
2 |  | Отделитель Т-1 с приводом |  | Т
3 |  | Короткозамыкатель Т-1 |  | Т
4 |  | Вентильные разрядники Пав-1 |  | Т
5 |  | Трансформатор №1 |  | Т
6 |  | Маслонаполненый ввод Т-1 1шт |  | Т
7 |  | Ввод с RIP-изоляцией Т-2 2 шт |  | Т
8 |  | Вентилятор обдува Т-1 7шт |  | Т
9 |  | Вентильные разрядники Т-1 |  | Т
10 |  | Заземлитель "0" Т-1 |  | Т
11 |  | Шинопровод 6кВ от Т-1 |  | Т
12 |  | ТСН-1 |  | Т
13 |  | Кабель силовой 10м |  | Т
14 | ГПП ЗРУ 6кВ | Ф-4 ТП-8 ТР-Р 1 1секц |  | Т
15 |  | Кабель силовой 266м(земля) |  | Т
16 |  | Ф-5 ТП-3 ТР-Р 1 1 секц |  | К
17 |  | Кабель силовой 830м(земля) |  | Т
18 |  | Ф-22 ТП-16 ТР-Р 2 2секц |  | Т
19 |  | Кабель силовой 386м |  | Т
20 |  | Ф-23 ТП-15 ТР-Р2 2секц |  | Т
21 |  | Кабель силовой 410м |  | Т
22 |  | Щит центральной сигнализац |  | Т
23 | ТП-4 | Сборные шины 1ой секц6м |  | Т
24 |  | Сборные шины 2ой секц6м |  | Т
25 |  | Шинный разъед 0,4кВ 1 ТР-ра |  | Т
26 |  | Ф-1 ШС-1 |  | Т
27 |  | Кабель силовой 2*15м |  | Т
28 |  | Ф-2 связь с секц №2 |  | Т
29 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
30 |  | Ф-3 ЦСЭМК |  | Т
31 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
32 |  | Ф-4 |  | Т
33 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
34 |  | Ф-5 |  | К
35 |  | Кабель силовой 60м |  | Т
36 |  | Ф-6 освещения ТП-4 |  | Т
37 |  | Ф-8 Электроцех |  | К
38 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
39 | ТП-10 | Сборные шины 1ой секц6м |  | Т
40 |  | Секционный разъед |  | Т
41 |  | Шинный разъед 0,4кВ 1 ТР-ра |  | Т
42 |  | Ф-11 БСК |  | Т
43 |  | Кабель силовой 12м |  | Т
44 |  | Ф-13 |  | Т
45 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
46 |  | Ф-16 ц-20 ЦРП |  | Т
47 |  | Кабель силовой 25м |  | Т
48 |  | Ф-22 освещение ТП-10 |  | Т
49 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
50 |  | Ф-25 АБК-1 |  | Т
51 |  | Кабель силовой 200м |  | Т
52 |  | Ф-27 Таможенный склад |  | Т
53 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
54 | ТП-18 | Трансформатор №1 |  | Т
55 |  | Трансформатор №2 |  | Т
56 |  | Сборные шины 2-ой секции |  | Т
57 |  | Ф-16 |  | Т
58 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
59 |  | Ф-17 Склад 26 |  | Т
60 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
61 |  | Ф-18 Котельная РП-3 1 МП |  | Т
62 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
63 |  | Ф-19 |  | Т
64 |  | Кабель силовой 300м |  | Т
65 |  | Ф-20 РП-2 Освещ котельной |  | Т
66 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
67 |  | Ф-21 БСК-2 |  | Т
68 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
69 |  | Ввод ТР-РА 2 |  | Т
70 | ЩСУ-1 | Ввод с ТР-ра 1 |  | Т
71 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
72 |  | Ф-26 |  | Т
73 |  | Кабель силовой 200м |  | Т
74 |  | Ф-27 Собственные нужды РП-1 |  | Т
75 |  | Кабель силовой 40м |  | Т
76 |  | Ф-28 Освещение |  | Т
77 |  | Кабель силовой 200м |  | Т
78 |  | Ф-29 Ст. пожарот 1 ввод |  | Т
79 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
80 |  | Ф-22 пит с Ф-7 |  | Т
81 |  | Кабель силовой 200м |  | Т
82 | ЩСУ-2 | Ввод с тр-ра 2 |  | Т
83 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
84 |  | Ф-23 ст. пожарот ввод 2 |  | Т
85 |  | Кабель силовой 2*100м |  | Т
86 |  | Ф-24 Цех 35 |  | Т
87 |  | Кабель силовой 260м |  | Т
88 |  | Ф-25 тепловой пункт |  | Т
89 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
90 |  | Ф-30 Ярпласт |  | Т
91 |  | Кабель силовой 200м |  | Т
92 | Ру-6кВ Ц-10 | Освещение РУ |  | Т
93 |  | БСК-1 |  | Т
94 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
95 |  | БСК-2 |  | Т
96 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
97 |  | БСК-3 |  | Т
98 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
99 |  | БСК-4 |  | Т
100 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
101 | ТП-19 | Трансформатор №1 |  | Т
102 |  | Трансформатор №2 |  | Т
103 | ТП-22 | Освещение ТП-22 |  | К
104 |  | Заземляющее6 устройство |  | Т
105 | Ру-6кВ Ц-6 | Сборныу шины 2ой секц |  | Т
106 |  | Ф-9 измерение |  | Т
107 |  | Ф-10 ТП-23 ТР-Р 3 |  | Т
108 |  | Кабель силовой 90м |  | Т
109 |  | Ф-11 Питание 2 |  | Т
110 |  | Ф-12 кабельная сборка пит 2 |  | Т
111 |  | Ф-14 ТП-23 ТР-Р 2 |  | Т
112 |  | Кабель силовой 90м |  | Т
113 |  | Ф-15 Цех 10 РУ-6кВ ф.24 |  | Т
114 |  | кабель силовой 250 м |  | Т
115 |  | Ф-16 ТП-23 ТР-Р 1 |  | Т
116 |  | Кабель силовой 90м |  | Т

## август 2023
ОТЧЕТ
По ремонту электрооборудования ООО "Энергоресурс" Август 2023г.
№ п.п. | № позиции технологического оборудования | Наименование технологического оборудования | Тип и краткая характеристика электрооборудования и участка сети | Вид ремонта
1 | ГПП ЗРУ 6кВ | Ф-6 ТП-11 ТР-р №1 |  | Т
2 |  | Кабель силовой 550м |  | Т
3 |  | Ф-7 ТП-9 ТР-Р №1 |  | Т
4 |  | Кабель силовой 770м |  | Т
5 |  | Ф-8 ТП-4 Секц 1 |  | Т
6 |  | Кабель силовой 830м |  | Т
7 |  | Ф-9 Секционный выкл |  | Т
8 |  | Ф-10 Секцион разъед |  | Т
9 |  | Ф-11 Разъеденитель Ввода №2 |  | Т
10 |  | Ф-12 Ввод ТР-РА №2 |  | Т
11 |  | Ф-13 Измерительный тр-р |  | Т
12 |  | Ф-24 Ц-10 РУ-6кВ |  | Т
13 |  | Кабель силовой 970м |  | Т
14 |  | Щит СВ 6кВ АВР тр-ра №1,2 |  | К
15 | ТП-3 РУ-0,4 | Сборные шины 2ой секц 6м |  | Т
16 |  | Шинный разъед 0,4кВ 2ТР-ра |  | Т
17 |  | Ф-12 |  | Т
18 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
19 |  | Ф-14 Цех 1 РП-4а ВГТ |  | Т
20 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
21 |  | Ф-15 |  | Т
22 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
23 |  | Ф-16 |  | Т
24 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
25 |  | Ф-17 |  | Т
26 |  | Кабель силовой 65м |  | Т
27 |  | Ф-18 осв |  | Т
28 |  | Кабель силовой 80м |  | Т
29 |  | Ф-19 ОУК |  | Т
30 |  | Кабель силовой 150м |  | Т
31 |  | Ф-20 БСК 1 |  | Т
32 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
33 |  | Ф-21 Цех 1 РП-8 |  | К
34 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
35 |  | Ф-22 Водокачка Ввод №1 |  | Т
36 |  | Кабель силовой200м |  | Т
37 |  | Ф-22а Цех №1 РП-6 |  | Т
38 |  | Кабель силовой 2*160м |  | Т
39 |  | Ф-23 |  | Т
40 |  | Кабель силовой 100м |  | Т
41 | ТП-11 | Сборные шины 6м |  | Т
42 |  | Шинный разъед 0,4кВ 1ТР-ра |  | Т
43 |  | Ф-6 фидер 6А |  | К
44 |  | Кабель силовой 10м |  | Т
45 |  | Фид №6А |  | Т
46 |  | Ф-7 |  | К
47 |  | Кабель силовой 2*70м |  | Т
48 |  | Ф-8 освещение |  | Т
49 |  | Кабель силовой 200м |  | Т
50 |  | Ф-9 |  | Т
51 |  | Кабель силовой 200м |  | Т
52 |  | Ф-12 |  | Т
53 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
54 |  | Ф-14 БСК |  | Т
55 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
56 |  | Ф-15 Слив 1 ШР-5 |  | Т
57 |  | Кабель силовой 2*100м |  | Т
58 |  | Фид. №16 ШС-1 |  | Т
59 |  | Кабель силовой 10м |  | Т
60 |  | Ф-18 Отстойник №2 |  | Т
61 |  | Кабель силовой 200м |  | Т
62 |  | Ф-19 Ввод с ТП-15 |  | Т
63 |  | Кабель силовой 250м |  | Т
64 |  | Ф-21 автомат учета |  | Т
65 |  | Освещение ТП-11 |  | Т
66 |  | Заземляющее устройство |  | Т
67 | ТП-12 | Освещение тп-12 |  | К
68 |  | Заземляющее устройство |  | Т
69 | РУ-6кВ Ц-10 | Ф-3 Ввод 1 с ГПП ф-24 |  | Т
70 |  | Ф-26 ТП-22 1 тр-р |  | Т
71 |  | Кабель силовой 680м |  | Т
72 |  | Ф-11 секционный выкл |  | Т
73 |  | Ф-24 ТП-22 2 тр-р |  | Т
74 |  | Кабель силовой 680м |  | Т
75 | ТП-20 | Трансформатор №1 |  | Т
76 |  | Трансформатор №2 |  | Т
77 |  | Ф-1 Ввод тр-ра 1 |  | К
78 |  | Сборные шины 1ой секц |  | Т
79 |  | Ф-2 ШР-1 ТП-20 |  | К
80 |  | Кабель силовой 6м |  | Т
81 |  | Ф-3 КУ-1 |  | К
82 |  | Кабель силовой 10м |  | Т
83 |  | Ф-4 ШР-4.3 в ЩСУ |  | К
84 |  | Кабель силовой 60м |  | Т
85 |  | Ф-5 Воздуходувка поз 13.3 |  | К
86 |  | Кабель силовой 65м |  | Т
87 |  | Ф-7 Воздуходувка поз 13.5 |  | К
88 |  | Кабель силовой 67м |  | Т
89 |  | Ф-8 Воздуходувка поз 13.4 |  | К
90 |  | Кабель силовой 62м |  | Т
91 |  | Ф-9 Секционный автомат |  | К
92 |  | Ф-15 Ввод тр-ра 2 |  | К
93 |  | Сборные шины 2ой секц 3м |  | Т
94 |  | Ф-10 Воздуходувка поз 13.1 |  | К
95 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
96 |  | Ф-11 Воздуходувка поз 13.2 |  | К
97 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
98 |  | Ф-12 ШС-2.1 в ЩСУ |  | К
99 |  | Кабель силовой 20м |  | Т
100 |  | Ф-13 ШР-2 в ТП-20 |  | К
101 |  | Кабель силовой 12м |  | Т
102 |  | Ф-14 КУ-2 |  | К
103 |  | Кабель силовой 10м |  | Т

## сентябрь 2023
ОТЧЕТ
По ремонту электрооборудования ООО "Энергоресурс" Сентябрь 2023г.
№ п.п. | № позиции технологического оборудования | Наименование технологического оборудования | Тип и краткая характеристика электрооборудования и участка сети | Вид ремонта
1 | гпп зру 6кВ | ф-14 тп-10 тр-р 2 |  | Т
2 |  | кабель силовой 350м |  | Т
3 |  | ф-15 тп-8 тр-р 2 |  | Т
4 |  | кабель силовой 265м |  | Т
5 |  | ф-16 тп-4 2 сек |  | Т
6 |  | кабель силовой 870 м |  | Т
7 |  | ф-17 пт-3 2сек |  | Т
8 |  | кабель силовой 830 м |  | Т
9 |  | ф-18 сажевый завод |  | Т
10 |  | щит тр-ра №2 |  | Т
11 | тп-3 ру-0.4 кВ | сборные шины секции №1 6м |  | Т
12 |  | шинный разъеденитель 1 тр-ра |  | Т
13 |  | ф-1 рп-9 |  | Т
14 |  | кабель силовой 80м |  | Т
15 |  | ф-2 |  | Т
16 |  | кабель силовой 100м |  | Т
17 |  | ф-4 ВГТ рп-2 |  | Т
18 |  | кабель силовой 100м 2шт |  | Т
19 |  | ф-6 |  | Т
20 |  | кабель силовой 80м |  | Т
21 |  | Ф-7 БСК №1 |  | Т
22 |  | кабель силовой 10м |  | Т
23 |  | ф-9 |  | Т
24 |  | кабель силовой 200м |  | Т
25 |  | ф-10 |  | Т
26 |  | кабель силовой 100м |  | Т
27 |  | ф-11 водокачка Ввод№2 |  | Т
28 |  | кабель силовой 200м |  | Т
29 |  | ф-11б |  | Т
30 |  | кабель силовой 50м |  | Т
31 |  | ф-11в рп-7 |  | Т
32 |  | кабель силовой 200м 2шт |  | Т
33 |  | ф-11а рп-6 |  | Т
34 |  | кабель силовой 150м |  | Т
35 |  | Секционный разъеденитель |  | Т
36 | ТП-4 РУ-6кВ | сборные шины секции №2 6м |  | К
37 |  | Секционный разъеденитель |  | Т
38 |  | ф-4 тп-4 тр-р 2 |  | Т
39 |  | кабель силовой 15м |  | Т
40 |  | ф-5 изм. Тр-р 2шт |  | Т
41 |  | ф-6 Ввод 2 (ГПП ф-16) |  | Т
42 | ТП-5 | Трансформатор 1 |  | Т
43 |  | Ф- 5 Пожарная охрана |  | Т
44 |  | Кабель 50м |  | Т
45 |  | Ф- 3 Освеш.ленин.шоссе. |  | К
46 |  | Кабель силовой 150 м |  | Т
47 |  | Ф- 8 Столовая. |  | К
48 |  | Кабель силовой 150 м |  | Т
49 |  | Ф-1 каб. перемычка с ТП-9 |  | К
50 |  | Ф-6 |  | Т
51 |  | Кабель силовой 150 м |  | Т
52 |  | заземляющее устройство |  | Т
53 | ТП-12 ру-0.4кВ | Ввод тр-ра 1 |  | Т
54 |  | сборные шины 1 сек 6м |  | Т
55 |  | ф-5 Цех 7 |  | Т
56 |  | Кабель силовой 75 м 2шт |  | Т
57 |  | Ф-17 |  | Т
58 |  | ф-18 БСК 1 |  | Т
59 |  | кабель силовой 20м |  | Т
60 |  | Секционный автомат |  | Т
61 | Ц10 ру-6кВ | ф-1 тп-9 тр-р 2 |  | К
62 |  | кабель силовой 400м |  | Т
63 |  | ф-4 кабельная сборка |  | К
64 |  | ф-5 панель собственых нужд |  | К
65 |  | ф-6 тр-р собств нужд 1 сек |  | К
66 | ТП-22 | Трансформатор 1 |  | Т
67 |  | Трансформатор 2 |  | Т
68 |  | Ф- 1 Ввод тр-ра 1 | Фид 1 Ввод тр-ра 1 | К
69 |  | Сборные шины 1 секции. 3м | Сборные шины 1 секции. 3м | Т
70 |  | Ф- 2 щит РП-2 котельная мп-3 | Фид 2 щит РП-2 котельная мп-3 | Т
71 |  | кабель силовой 50м 2шт | кабель силовой 50м 2шт | Т
72 |  | Ф-3 | Фид 3 Промобувь | Т
73 |  | Ф-4 фид 4А | Фид 4 цех №5 ЦРП-1 | Т
74 |  | кабель силовой 20 м | кабель силовой 200 м | Т
75 |  | Ф-4А |  | Т
76 |  | Кабель силовой 406м |  | Т
77 |  | Ф-5 КУ-1 | Фид 5 КУ-1 | Т
78 |  | кабель силовой 30м | кабель силовой 30м | Т
79 |  | Ф-6 РП-2 освещ. котельной | Фид 6 РП-2 освещ. котельной | Т
80 |  | Кабельная сеть 50м | Кабельная сеть 50м | Т
81 |  | Ф-8 ШС-5 |  | К
82 |  | Кабель силовой 65м |  | К
83 |  | Ф-10 котельная РП-3 МП-1 | Фид 10 котельная РП-3 МП-1 | Т
84 |  | кабель силовой 100м |  | Т
85 |  | Ф-11 Секционный автомат | Фид 11 Секционный автомат | К
86 |  | Ф-19 Ввод тр-ра 2 | Фид 19 Ввод тр-ра 2 | Т
87 |  | Сборные шины 2 секции. 3м | Сборные шины 2 секции. 3м | Т
88 |  | Ф-12 | Фид 12 Промобувь | Т
89 |  | кабель силовой 300 м | кабель силовой 300 м | Т
90 |  | Ф-13 КУ-2 | Фид 13 КУ-2 | Т
91 |  | кабель силовой 25м | кабель силовой 25м | Т
92 |  | Ф-14 цех №5 освещение ввод1 | Фид 14 цех №5 освещение ввод1 | Т
93 |  | кабель силовой 200 м | кабель силовой 200 м | Т
94 |  | Ф-15 | Фид 15 ВАЛЬТЕР | Т
95 |  | кабель силовой 300 м | кабель силовой 300 м | Т
96 |  | Ф-17 цех №5 ввод 2 | Фид 17 цех №5 ввод 2 | Т
97 |  | Кабель силовой 50м 2шт | Кабель силовой 50м 2шт | Т
98 |  | Ф-18 РП-2 котельная МП-4 | Фид 18 РП-2 котельная МП-4 | Т
99 |  | кабель силовой 100м 2шт | кабель силовой 100м 2шт | Т

## октябрь 2023
ОТЧЕТ
По ремонту электрооборудования ООО "Энергоресурс" Октябрь 2023г.
№ п.п. | № позиции технологического оборудования | Наименование технологического оборудования | Тип и краткая характеристика электрооборудования и участка сети | Вид ремонта
1 | ГПП ЗРУ6кВ | ф-19 тп-6 тр-р2 |  | Т
2 |  | кабель силовой 1000м |  | Т
3 |  | ф-30 тр-р 560кВА ГПП |  | Т
4 |  | кабель силовой 30м |  | Т
5 |  | щит тр-ра 1 |  | Т
6 | ТП-3 | заземляющее устройство |  | Т
7 | ТП-4 | Освещение тп-4 |  | Т
8 | ТП-5 | Освещение тп-5 |  | Т
9 | ТП-6 | сборные шины 2ой сек |  | Т
10 |  | шинный разъед 0.4кВ 2 тр-ра |  | Т
11 |  | ф-1 Цех 7 |  | Т
12 |  | Кабель силовой 100 м 3шт |  | Т
13 |  | ф-2 Бытовки цеха 7 |  | К
14 |  | кабель силовой 250м |  | Т
15 |  | ф-3 цех 7 |  | К
16 |  | Кабель силовой 70 м 3шт |  | Т
17 |  | Ф-5 Цех 7 |  | Т
18 |  | Кабель силовой 55м |  | Т
19 |  | ф-6 |  | К
20 |  | кабель силовой 60м |  | Т
21 |  | ф-28 перемычка на тп-12 |  | К
22 |  | кабель силовой 2*50м |  | Т
23 |  | освещение тп-6 |  | Т
24 | ТП-12 | Ввод тр-ра 2 |  | Т
25 |  | сборные шины 2ой сек |  | Т
26 |  | ф-12 перемычка с тп-6 |  | Т
27 |  | кабель силовой 2*50м |  | Т
28 |  | Ф-7 |  | Т
29 |  | Кабель силовой 45м 2шт |  | Т
30 |  | Ф-6 |  | Т
31 |  | Кабель силовой 45м 2шт |  | Т
32 |  | ф-13 бск-2 |  | Т
33 |  | кабель силовой 10м |  | Т
34 |  | Ф-14 |  | Т
35 | ТП-15 | Освещение тп-15 |  | Т
36 |  | заземляющее устройство |  | Т
37 | ТП-16 | Освещение тп-16 |  | К
38 | ТП-18 | Освещение тп-18 |  | К
39 |  | заземляющее устройство |  | Т
40 | РУ-6кВ Ц10 | сборные шины 1ой сек |  | К
42 |  | ф-2 ктп20 тр-р1 |  | К
43 |  | кабель силовой 400м |  | Т
44 | ТП-19 | Освещение тп-19 |  | К
45 | РУ-6кВ Ц6 | тп-23 тр-р №1 |  | Т
46 |  | кабель силовой 20м 3шт |  | Т
47 |  | тп-23 тр-р №2 |  | Т
48 |  | кабель силовой 20м 3шт |  | Т
49 |  | тп-23 тр-р №3 |  | Т
50 |  | кабель силовой 20м 3шт |  | Т
51 |  | тп-23 тр-р №4 |  | Т
52 |  | кабель силовой 20м 3шт |  | Т
53 |  | тп-23 тр-р №5 |  | Т
54 |  | кабель силовой 20м 3шт |  | Т
55 |  | заземляющее устройство |  | Т

## ноябрь 2023
ОТЧЕТ
По ремонту электрооборудования ООО "Энергоресурс" Ноябрь 2023г.
№ п.п. | № позиции технологического оборудования | Наименование технологического оборудования | Тип и краткая характеристика электрооборудования и участка сети | Вид ремонта
1 | ГПП ОРУ | Линейный разъединитель(П 2) |  | К
2 |  | Линейный разъединитель(П 1) |  | К
3 | ГПП ЗРУ 6кВ | Ф-27 ТП-16 тр-р 1 |  | К
4 |  | кабель силовой 385м |  | Т
5 |  | Ф-28 ТП-6 тр-р 1 |  | К
6 |  | кабель силовой 1000м |  | Т
7 |  | Калорифер |  | Т
8 |  | Щиток освещения |  | Т
9 |  | освещение ЗРУ |  | Т
10 | ТП-6 | Сборные шины 1ой секции 6м |  | Т
11 |  | секцион. разъединитель |  | Т
12 |  | шинный разъед 0.4 кВ 1 тр-ра |  | Т
13 |  | Ф-11 БСК |  | Т
14 |  | кабель силовой 10м |  | Т
15 |  | Ф-12 Цех 7 |  | Т
16 |  | Кабель силовой 60 м |  | Т
17 |  | Ф-13 Цех 7 |  | Т
18 |  | Кабель силовой 60 м |  | Т
|  | Ф-17 |  | Т
|  | Кабель силовой 70 м |  | Т
19 |  | Ф-21 |  | Т
20 |  | Кабель силовой 70 м |  | Т
21 |  | Ф-22 |  | Т
22 |  | кабель силовой 60м |  | Т
23 | РУ-6кВ ц-10 | Ф-13 изм тр-р |  | Т
24 | ТП-19 | Ввод тр-ра 1 |  | Т
25 |  | Сборные шины 1ой секции 6м |  | Т
26 |  | Ф-2 ктп-19 пр-1 |  | Т
27 |  | кабель силовой |  | Т
28 |  | Ф-4 |  | Т
29 |  | Ф-5 |  | Т
30 |  | Кабель силовой 10м |  | Т
31 |  | Ф-5а |  | Т
32 |  | Кабель силовой 290м 2шт |  | Т
33 |  | Ф-6 |  | Т
34 |  | Кабель силовой 10м |  | Т
35 |  | Ф-6а |  | Т
36 |  | Кабель силовой 140 м |  | Т
37 |  | Ф-18 секц автомат |  | Т
38 |  | Ф-14 Ввод тр-ра 2 |  | Т
39 |  | Сборные шины 2ой секции 6м |  | Т
40 |  | Ф-12 |  | Т
41 |  | Ф-13 щит пр 2 |  | Т
42 |  | кабель силовой |  | Т
43 |  | Ф-15 ГИПИ |  | Т
44 |  | кабель силовой |  | Т
45 |  | Заземляющ устройство |  | Т
46 | тп-20 | БСК 1 |  | Т
47 |  | БСК 2 |  | Т

## декабрь 2023
ОТЧЕТ
По ремонту электрооборудования ООО "Энергоресурс" Декабрь 2023г.
№ п.п. | № позиции технологического оборудования | Наименование технологического оборудования | Тип и краткая характеристика электрооборудования и участка сети | Вид ремонта
1 | ГПП ЗРУ6кВ | Ф-32 ТП-15 тр-р 1 |  | Т
2 |  | Кабель силовой 410м |  | Т
3 | ТП-3 | Трансформатор №1 |  | Т
4 |  | Трансформатор №2 |  | Т
5 | ТП-4 | Трансформатор №1 |  | Т
6 |  | Трансформатор №2 |  | Т
7 |  | Заземляющее устройство |  | Т
8 | ТП-8 | Освещение тп-8 |  | Т
9 | РУ-6кВ Ц-10 | Ф-9 КТП-19тр-р 2 |  | Т
10 |  | Кабель силовой 50м |  | Т
11 |  | Ф-10 изм. Тр-р |  | Т
12 |  | Ф-12 разъед секц выкл |  | Т